**Hardhetsklassifisering av vann**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hardhetsklasse** | **milligram kalsium per liter mg Ca/l** | **Tyske hardhetsgrader °dH** |
| Meget bløtt vann | 0 – 15 | 0 – 2,1 |
| Bløtt vann | 15 – 35 | 2,1 – 4,9 |
| Middels hardt vann | 35 – 70 | 4,9 – 9,8 |
| Hardt vann | 70-150 | 9,8 – 21 |
| Meget hardt vann | > 150 | > 21  « |

Analyse av behandlet drikkevann i Holum vannverk viser at vi har «meget bløtt» vann.

Analyse pr. februar 2024 hadde resultatet: 0,23 °dH