## Planning
| PRØVETAKINGSPLAN FOR Holum Vannverk SA (MG0000022, ORGNUMMER: NO970083774) - standard EUNOKR | [40 empty] | Sist oppdatert dato: 15.12.2023 09:41:56
Periode: 01.01.2024 - 31.12.2024 | [5 empty] | Ukedag for levering:
| Temperatur | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  |  | Mars |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | Desember
Prøvepunkt |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1
01 - Råvann Ubehandlet | bar: Januar 3; Februar 8; Mars 12; April 16; Mai 20; Juni 24; Juli 28; August 32; September 37; Oktober 41; November 45; Desember 49
02 - Nettvann Krossen | bar: Januar 3; Februar 8; Mars 12; April 16; Mai 19 to Mai 20; Juni 24; Juli 28; August 32; September 37; Oktober 41; November 45; Desember 49
Kontrolldetaljer
R =R - Råvannpakke |  | Januar 2: 1 stk Plastflaske 500 ml (MM_FB_09) 1 stk Steril m/tiosulfat 500ml (MM_FB_27); Mars 13: Drikkevannsforskriften – råvann (PMGFR)
A =A - Drikkevannspakke A + UV |  | Januar 2: 1 stk Plastflaske 500 ml (MM_FB_09) 1 stk Steril m/tiosulfat 500ml (MM_FB_27); Mars 13: Drikkevannspakke A (PMGFA), UV-transmisjon 5 cm (MG007)
B =B - Drikkevannspakke B |  | Januar 2: 1 stk Brun flaske til cyanid 100 ml (MM_FB_69) 1 stk Brun glassflaske til Hg (MM_FB_62) 1 stk Brun VOC flaske 100 ml (MM_FB_48) 1 stk Glassflaske 1000 ml (MM_IB_24) 1 stk Plastflaske 1000 ml (MM_FB_36) 1 stk Plastflaske 500 ml (MM_FB_09) 1 stk Steril m/tiosulfat 500ml (MM_FB_27); Mars 13: Drikkevannsforskriften pakke B, uten pesticider (PMMFB)
VIKTIGE OPPLYSNINGER TIL PRØVETAKER:
-Kopi av prøveplanen skal følge prøven(e) ved levering lab. -Ikke send ekspressprøver fredag eller dag før helligdag. -Sett ring rundt ukenummer for aktuell prøvetaking.
Eurofins Environment Testing Norway AS |  | Juni 23: FYLLES UT AV PRØVETAKER: (Felter merket med "*" må fylles ut)
PB 35055 1506 MOSS |  | Juni 23: *Uttaksdato: *Prøvetakers navn: *Tlf.:
Telefon: 09440
Annen informasjon:
Kontaktperson Eurofins: Kristine Langenes Knutsen
Tlf: +47 94504254
Epost: KristineLangenesKnutsen@eurofins.no
FYLLES UT AV LABORATORIET:
Signatur: Dato mottatt: Kl.slett: Forsendelse:
[24 empty] | Prøvens tilstand ved ankomst: | [9 empty] | Frossen | [5 empty] | Kjølt |  |  |  |  | Romtemp
Informasjon fra Eurofins
Eurofins Environment Testing Norway AS er akkreditert etter NS/EN ISO/ IEC 17025:2017 TEST 003. Siste gyldige akkrediteringsdokument er tilgjengelig fra hjemmesidene til Eurofins (www.eurofins.no) og Norsk Akkreditering (www.akkreditert.no). Ved enkelte analyser kan underleverandør benyttes. Eurofins’ generelle betingelser gjelder for alle våre kunder og leverandører og er tilgjengelig på vår hjemmeside www.eurofins.no.